2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博市周村区王村污水处理有限公司 | | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | 91370306795342185E |
| 所属行政  区域 | 周村区王村镇 | | 经纬度 | | | | | 117°46′18″ 36°40′36″ | | | | 排污许可证编码 | | | 3703060003 |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 | |  | 土壤 | |  | 其他 |  | | 行业类别 | | | D4620 |
| 单位地址 | 山东省淄博市周村区王村镇中央村东首 | | | | | | | | | | | 邮政编码 | | | 255311 |
| 法人代表 | 于衍斌 | | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 环保负责人 | 高鹏 | | | 身份证号 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  |
| 主要产品名称及规模 | 日处理量2万吨综合污水 | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | COD 氨氮 总磷总氮 PH 明渠 外排 | | | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | | 类别及代码 | | | | 产生量（吨） | | | | 处置去向 | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 排放口的数量及分布 | 1个 出水总排口 | | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | 2018年COD 17.5mg/L  氨氮 0.466mg/L  总量COD 72.8吨/年  氨氮 1.95吨/年 | | | | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | 排放标准一级A  COD 50mg/L  氨氮5mg/L  允许排放量 吨/年COD 329  氨氮 37 |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 完工 正常运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 环评已审批 | | | | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | 已制定 |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 基础信息，排污信息，应急预案 | | | | | | | | | | | | 备注说明 | |  |
| 企业审核人员 | 范卫祥 | | | | | | （企业盖章）  2019 年 4月 22 日 | | | | | | | | |