2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 淄博祥业针棉制品有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | 91370306756362538N |
| 所属行政  区域 | 淄博市周村区 | | 经纬度 | | | | 经度117°50′17.67″纬度36°49′3.85″ | | | | | | | | | 排污许可证编码 | | | 91370306756362538N001P |
| 名录类别 | 水 | √ | | 气 | | √ | | | 土壤 |  | 其他 | |  | | | 行业类别 | | | 纺织业 |
| 单位地址 | 周村区凤阳路206号 | | | | | | | | | | | | | | | 邮政编码 | | | 255300 |
| 法人代表 | 王纪友 | | 身份证号 | | | | |  | | | | | | | | 联系电话 | | |  |
| 环保负责人 | 崔堂峰 | | 身份证号 | | | | |  | | | | | | | | 联系电话 | | |  |
| 主要产品名称及规模 | 针织面料及纺织品的印染加工；年生产能力8000吨 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 废水经厂内污水处理站处理达标后引入淄博市周村淦清污水处理有限公司再处理后排放； | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | | | | | 产生量（吨） | | | | | 处置去向 | | |
| 废机油 | | | | HW08 900-217-08 | | | | | | | 0.2 | | | | | 光大环保危废处置（淄博）有限公司 | | |
| 废矿物油 | | | | HW08 900-249-08 | | | | | | | 6 | | | | | 光大环保危废处置（淄博）有限公司 | | |
| 废离子交换树脂 | | | | HW13 900-015-13 | | | | | | | 0.3 | | | | | 光大环保危废处置（淄博）有限公司 | | |
| 废包装袋 | | | | HW49 900-041-49 | | | | | | | 0.5 | | | | | 光大环保危废处置（淄博）有限公司 | | |
| 排放口的数量及分布 | 废水排放口1个；雨水排放口1个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | COD排放浓度200mg/L,排放量224t/a；氨氮排放浓度20mg/L，排放量22.4t/a； | | | | | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | | | 废水排放执行标准（GB4287-2012） | |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 污染物防治设施正常运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 环境影响报告已审查备案。 | | | | | | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | | 已制定 | |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 |  | | | | | | | | | | | | | | 备注说明 | | |  | |
| 企业审核人员 |  | | | | | | | | | | | | | | （企业盖章）  年 月 日 | | | | |