2019年重点排污企业事业单位环境信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 光大水务（淄博周村）净水有限公司 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | 9137030066931743X2 |
| 所属行政  区域 | 淄博市周村区 | | 经纬度 | | N36°51′36.99″ E117°52′46.41″ | | | | | | 排污许可证编码 | | —— |
| 名录类别 | 水 | √ | 气 |  | | 土壤 | |  | 其他 |  | 行业类别 | | D4620  污水处理及其再生利用 |
| 单位地址 | 淄博市周村区北郊镇袁家村西南 | | | | | | | | | | 邮政编码 | | 255314 |
| 法人代表 | 牛克胜 | | 身份证号 | | | | |  | | | 联系电话 | |  |
| 环保负责人 | 刘文辉 | | 身份证号 | | | | |  | | | 联系电话 | |  |
| 主要产品名称及规模 | 设计污水处理规模4万吨/天 | | | | | | | | | |  | |  |
| 主要污染物名称及排放方式 | 主要污染物名称：化学需氧量、氨氮、总磷  排放方式：连续排放 | | | | | | | | | | | | |
| 危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | | | | 类别及代码 | | | | | 产生量（吨） | | 处置去向 | |
| 废机械油 | | | | 类别：HW08  废矿物油与含矿物油废物  代码：  900-218-08 900-249-08 | | | | | 0.04 | | 委托淄博开发区多纶油剂化工有限公司进行处置 | |
| 排放口的数量及分布 | 排污口一个，位于厂区西北侧 | | | | | | | | | | | | |
| 污染物排放浓度及排放总量 | COD排放浓度为24.7mg/l，排放总量为378吨/年；  氨氮排放浓度为0.606mg/l，排放总量为9.41吨/年  总磷排放浓度为0.0406mg/l，排放总量为0.638吨/年 | | | | | | | | | | 污染物排放标准及核定总量 | | COD≤40mg/L  NH3-H≤2mg/L  TP≤0.5mg/L  （无核定总量） |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 进水经预处理后进入水解酸化池，水解酸化池出水进入A2O生化处理单元进行有机物去除及脱氮除磷，二沉池出水经深度处理单元进一步处理后排入孝妇河。污泥经离心脱水后，脱水污泥含水率降至80%以下，运至邹平北控格瑞环境服务有限公司进行板框压滤后焚烧。 | | | | | | | | | | | | |
| 超标排放情况 | 在进水满足与政府签订的服务协议的前提下，出水稳定达到服务协议标准。 | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 已进行建设项目环境影响评价，通过建设项目竣工环境保护验收，排污许可证正在办理中。 | | | | | | | | | | 突发环境事件应急预案制定情况 | | 已制定，并备案  备案号：307306-2016-029L |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 在山东省污染源监测信息共享系统上公开信息，厂区设立信息公开栏。 | | | | | | | | | | 备注说明 | | 无 |
| 企业审核人员 |  | | | | | | （企业盖章）  年 月 日 | | | | | | |