## Sheet1
淄博市生态环境局周村分局2025年第二季度生态环境综合执法检查情况汇总表
序号 | 污染源名称 | 所属区县 | 检查人 | 检查时间 | 现场检查结论
1 | 华革（山东）新材料科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,韩广昌 | 2025-04-08 09:18 | 现场检查情况：现场检查发现问题已指导企业立即组织整改，企业承诺立行立改，严格落实到位。
2 | 山东中锆新材料科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东,安珂 | 2025-04-08 10:52 | 现场检查情况：废气收集设施不完善，废气收集不全；露天存放原料，存在刺鼻异味；现场存在跑冒滴漏，治污设施附近部分pH呈碱性；雨污分流不彻底，前期雨水收集池堵塞；厂区固废随意堆放；污水处理站未设置治理工艺图；硫酸存储罐围堰底部防腐破损；废气治理设施未设置标示牌。
3 | 淄博泓源纺织有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东 | 2025-04-16 14:57 | 现场检查情况：现场发现问题已指导企业立即整改。
4 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 | 周村区 | 韩广昌,孙兆栋,韩燕军 | 2025-04-18 10:00 | 现场检查情况：现场核查该企业正常生产，现场发现问题已指导企业立即整改。
5 | 淄博新舟纺织科技有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋 | 2025-04-18 17:47 | 非现场检查情况：该企业废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，对其开展非现场执法检查。经查阅淄博市环境监测监控系统在线数据及运维信息，显示该企业自动监测设施正常运行，监测数据正常上传。非现场检查发现问题为:监控管理平台企业法人、环保联系人、负责人电话等备案信息未及时变更。已联系指导企业及时变更相关基本信息。
6 | 淄博飞狮巾被有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-04-21 15:22 | 非现场检查情况：根据智慧监管系统推送任务对该企业进行非现场检查。经查阅环境监测监控系统，该企业已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，查询历史数据显示2025年4月7日22时至4月8日1时水质总磷分析仪发生故障，在线数据出现异常。在线设备运维单位已上报故障报告并对异常在线数据进行了标记。非现场检查发现问题为：排污企业4月8日8时09分上报的异常数据报告与运维单位9时24分上报的报告两者不一致。针对该问题已联系指导企业立即整改，针对在线异常数据要求企业联合运维单位全面排查、认真核实，未核查明确故障原因不得随意上报报告。
7 | 山东冠博新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军, | 2025-04-22 15:25 | 现场检查情况：针对群众投诉反映环境问题第一时间组织进行现场核查。针对现场问题已指导企业立即整改，严格落实各项污染防治措施。
8 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-04-23 09:23 | 现场检查情况：统筹上级部门执法任务及土壤专项执法任务开展联合执法检查，现场核查时该企业正常生产，已编制土壤污染隐患排查及土壤和地下水监测方案，建有隐患排查台账及土壤和地下水例行监测档案，现场核查未发现环境违法行为。
9 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-04-23 10:07 | 现场检查情况：综合统筹上级部门执法任务及土壤、水环境专项执法任务开展联合执法检查。该企业主要从事卤代烃专用化学品制造生产，现场核查时企业正常生产，各工段生产废水正常收集，废水处理设施正在运行，现场核查未发现环境违法行为。
10 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,高洪召, | 2025-04-23 17:21 | 现场检查情况：现场核查时该企业正常生产，未发现环境违法行为。
11 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 韩燕军,安珂,孙兆栋 | 2025-04-28 15:10 | 现场检查情况：该企业主要从事有机化工生产，现场核查时企业正常生产，配套废水处理设施正常投入运行，废水总排口已安装联网水质自动监测设施，在线数据未发现异常。
12 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-04-28 15:40 | 现场检查情况：该企业主要从事有机化工生产，现场核查时企业正常生产，一般工业固废及危险废物均建有专用暂存库，企业已建立环境管理台账记录。
13 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 韩广昌,孙兆栋,韩燕军 | 2025-04-28 15:45 | 现场检查情况：现场核查该企业正常生产，未发现环境违法行为。
14 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-04-30 09:12 | 现场检查情况：企业正常生产，企业已制定土壤和地下水自行监测方案，并按时开展监测，已制定隐患排查制度，按时开展土壤隐患排查，形成隐患排查清单并制定台账记录。
15 | 中石化催化剂山东有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,刘萍 | 2025-04-30 09:42 | 现场检查情况：因该企业与中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司在一起，合并检查。企业正常生产，企业已制定土壤和地下水自行监测方案，并按时开展监测，已制定隐患排查制度，按时开展土壤隐患排查，形成隐患排查清单并制定台账记录。
16 | 山东宏信化工股份有限公司顺酐园区 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-04-30 10:12 | 现场检查情况：该企业主要从事有机化工生产，主要生产项目自2022年已停产，现场核查处于停产状态。
17 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-04-30 10:46 | 现场检查情况：企业正常生产，废水正常排放，企业已制定土壤和地下水自行监测方案，并按时开展监测，企业正常按照自行监测方案监测，废水在线监测设备正常运行。
18 | 淄博华科钢构建设有限公司 | 周村区 | 韩广昌,孙兆栋,韩燕军 | 2025-04-30 11:24 | 现场检查情况：现场核查时企业正常生产，未发现环境违法行为，现场指导企业加强精细化环境管理，严格落实各项污染防治措施。
19 | 淄博鲁中机动车检测有限公司周村检测站 | 周村区 | 安珂,张卫东,翟峰,张胜东 | 2025-05-07 15:51 | 现场检查情况：上级转办线索，对该企业进行现场调查，2025年2月14日柴油蓝色JMC货车鲁CA970M，9时12分34秒至38秒上线检测时有明显黑烟自排气管冒出。该车辆在当天自8时40分上线至9时15分下线。由该企业出具检测合格报告(加载减速法报告时间2025年2月14日9时16分。)。涉嫌出具虚假报告。2025年3月4日柴油白色长城货车鲁CV8F50在8时26分上线至8时53分下线。其中在8时48开始车辆加速时车辆检测管线有少量白色气体出现。
20 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,韩燕军 | 2025-05-13 09:34 | 现场检查情况：根据综合执法智慧监管系统推送自动监测超标问题线索对该企业进行现场检查。现场核查时该企业正常生产，废水总排口DW001已安装联网COD、氨氮、总磷、总氮等水质自动监测设施。执法人员查阅企业档案资料显示相关水质自动监测设施已验收备案。现场调阅自动采样器及总氮分析仪2025年5月8日历史记录并查阅了有关运行维护台帐，未发现5月8日当天自动监测设施运行异常。 执法人员查阅企业废水总排口DW001自动监测历史数据显示：山东齐鲁华信高科有限公司2025年5月8日外排废水414m3，外排废水总氮日均值浓度为72.2mg/L，超过了水污染物排放执行标准70mg/L的限值要求，超标0.03倍。 企业现场提供了《关于废水在线总氮超标说明》，证明企业通过自查排查发现超标原因为生产负荷较低，废水量较少，废水处理系统运行不稳定导致2025年5月8日外排废水超标。 现场检查时该企业环保负责人及自动监测设施运维人员在现场配合检查，执法人员对现场情况进行了拍照录像取证并提取了有关文件材料证据。
21 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军, | 2025-05-13 10:02 | 现场检查情况：按照上级推送交办任务对该企业进行现场检查。现场检查发现问题待进一步调查处理。
22 | 淄博市周村宏业包装制品厂 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军 | 2025-05-14 15:02 | 现场检查情况：按照环境投诉举报线索对该企业进行现场检查，现场检查时该企业处于停产状态。
23 | 淄博鑫永强家具有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-05-15 15:04 | 现场检查情况：该企业现场未生产，未喷漆，现场存在较大异味，车间密闭不严。已要求企业加强无组织管控措施。
24 | 淄博东纺纺织有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-05-15 15:46 | 非现场检查情况：该企业主要从事纺织染整加工，废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，查询环境监测监控平台信息数据显示2025年4月30日15时该企业COD水质分析仪故障，造成自动监测数据异常。企业已对故障期间异常在线数据进行了标识并上传了证明材料。
25 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,韩燕军,刘世涛 | 2025-05-17 10:54 | 现场检查情况：按照河流断面水质超标问题线索开展溯源排查，取得阶段性工作成果需进一步深入调查。
26 | 淄博天艺纺织有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,韩燕军 | 2025-05-18 11:19 | 现场检查情况：现场送达执法文书。
27 | 淄博龙程耐火材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩广昌,安珂 | 2025-05-19 10:48 | 非现场检查情况：根据上级推送问题线索进行非现场执法核查。查询淄博市环境监测监控系统信息显示该企业主要废气排放口已安装联网废气自动监测设施，2024年10月5日8时该企业生产窑炉开始停产，停产期间烟气氧含量20%以上造成在线数据折算超标。该企业已将停产期间在线数据进行了标记，异常工况报告已上报至淄博市环境监测监控系统。
28 | 山东八三石墨新材料厂 | 周村区 | 孙兆栋,韩广昌,安珂 | 2025-05-19 11:18 | 非现场检查情况：根据上级推送问题线索进行非现场执法核查。查询淄博市环境监测监控系统信息显示该企业主要废气排放口已安装联网废气自动监测设施，2024年12月18日该企业焙烧炉停炉，停炉期间烟气氧含量升高造成在线数据折算超标。该企业已将停炉期间在线数据进行了标记，异常工况报告已上报至淄博市环境监测监控系统。
29 | 山东八三石墨新材料厂 | 周村区 | 孙兆栋,韩广昌,安珂 | 2025-05-19 11:49 | 非现场检查情况：根据上级推送问题线索进行非现场执法核查。查询淄博市环境监测监控系统信息显示该企业主要废气排放口已安装联网废气自动监测设施，2025年1月14日11时该企业生产窑炉开始点炉，点炉初期烟气氧含量20%以上造成在线数据折算超标。该企业已将点炉期间在线数据进行了标记，异常工况报告已上报至淄博市环境监测监控系统。
30 | 山东鲁圣耐火材料有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,韩广昌 | 2025-05-19 13:44 | 非现场检查情况：根据上级推送问题线索进行非现场执法核查。查询淄博市环境监测监控系统信息显示该企业主要废气排放口已安装联网废气自动监测设施，2025年2月22日0时该企业东厂生产窑炉临时停产，临时停产期间烟气氧含量20%以上造成在线数据折算超标。该企业已将停产期间在线数据进行了标记，异常工况报告已上报至淄博市环境监测监控系统。
31 | 山东耐火材料集团有限公司王耐分公司 | 周村区 | 安珂,刘萍 | 2025-05-19 15:20 | 非现场检查情况：通过淄博市环境监测监控系统非现场巡查，该企业3号特耐生产线于2025年5月10日13时起停产。企业已根据规范标记上传停产报告。
32 | 山东政泰耐火股份有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋 | 2025-05-19 15:33 | 非现场检查情况：对该企业颗粒物超标情况开展非现场核查，该企业上报超标原因系3月29日8时45分至8时59分窑炉停产，氧含量过高导致折算超标。经核对平台分钟数据，未发现异常情况。
33 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,韩广昌 | 2025-05-20 17:50 | 现场检查情况：现场检查时该企业正常生产，厂区东侧柴油罐区南侧一块地面明显有近期翻动痕迹和盐渍，现场挖开地面显示有一段地上连入部分已截断的埋地管道，管道内有存水。该埋地管道向南延伸出企业厂区。该企业厂区东侧制浆车间和灰库之间为脱硫废水暂存罐（贴有“事故罐”的标牌），现场留有管道拆除改造的痕迹。中晶企业负责人在现场展示了脱硫废水暂存罐原有旁路管道和拆除的位置，指认了暂存罐内脱硫废水沿原布设管道向南输送，在柴油罐区南侧伸入地下，进而通过埋地管道排出厂外，最后穿过新华大道排入146号污水井的整个废水排放走向。执法人员在中控室内查阅蒸发结晶废水处理设施运行记录情况，DCS中控系统显示该企业自2025年1月以来，1号结晶出料泵只有1月13日、1月21日、2月23日、3月9日、3月12日、4月8日、5月5日、5月14日-5月17日、5月19日、5月20日有电流数据，每次运行大概2-3小时，其他时间没有电流数据。
34 | 山东新鸿展钢结构有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东 | 2025-05-21 10:21 | 现场检查情况：现场发现问题，指导企业立即整改。
35 | 山东新鸿展钢结构有限公司 | 周村区 | 张卫东,孙兆栋,韩燕军 | 2025-05-21 10:23 | 现场检查情况：按照走航监测高值推送线索对该企业进行现场执法检查。现场核查时该企业正常生产，喷漆房内有喷完漆未晾干的钢构件，配套催化燃烧装置未开启运行，晾干废气未有效收集处理。
36 | 淄博鑫威金属制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东 | 2025-05-21 14:10 | 现场检查情况：现场核查时企业正常生产，未发现环境违法行为。
37 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 韩燕军,安珂,孙兆栋 | 2025-05-22 14:56 | 现场检查情况：该企业主要从事专用化学品制造生产，现场核查时企业正常生产，危险废物已申报备案管理计划，厂区建有危险废物暂存仓库，现场核查未发现环境违法行为。
38 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 周村区 | 王敏杰,郑新权,程军波 | 2025-05-26 11:22 | 非现场检查情况：经与管理服务中心对接，该公司2025年1月18日处于停产状态，未出现日均值超标情况。经查阅相关平台资料，该公司已在平台标记停产情况，未发现环境违法行为。
39 | 淄博瑞祥服装水洗有限公司 | 周村区 | 韩燕军,安珂,孙兆栋 | 2025-05-26 16:39 | 现场检查情况：该企业主要从事纺织品加工生产，现场核查时正常生产，生产废水配套生化法污水处理设施，废水总排口已安装联网水质自动监测设施，现场核查未发现环境违法行为。
40 | 淄博宏达助剂有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,刘萍,孙兆栋 | 2025-05-27 08:25 | 非现场检查情况：电话致电企业，经询问企业正常生产，通过比较排污许可信息公开平台。废气、废水排口与排污许可证一致，正常进行季报、年报报送。未发现异常环境线索。
41 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博石油分公司（周村油库） | 周村区 | 安珂,刘萍,孙兆栋 | 2025-05-27 08:46 | 非现场检查情况：通过排污许可信息公开平台查询，该企业正常上报执行报告，自行监测信息正常公开。未发现环境异常问题线索。
42 | 山东耐火材料集团有限公司王铝分公司 | 周村区 | 安珂,刘萍,孙兆栋 | 2025-05-27 08:56 | 非现场检查情况：该企业已于5月16日16时起停炉停产，因停产造成氧含量上升，导致颗粒物折算值超标。无其他异常环境问题。
43 | 淄博泓源纺织有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东 | 2025-05-27 15:36 | 现场检查情况：根据环境信访举报线索对该企业进行现场执法核查，现场核查时企业正常生产，废气收集处理设施同步投入运行。
44 | 淄博泓源纺织有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,安珂 | 2025-05-27 15:40 | 现场检查情况：该企业主要从事纺织染整加工，现场核查时企业正常生产，生产废水配套生化法废水处理设施，废水总排口已安装联网水质自动监测设施，查询在线数据未发现异常。
45 | 山东王村铝土矿有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-06-03 10:50 | 现场检查情况：现场检查时，该企业项目正在建设中，需进一步调查核实。
46 | 淄博靖晨泡沫有限公司 | 周村区 | 韩燕军,周爱东,张卫东 | 2025-06-06 10:25 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，废气处理设施同步投入运行，现场检查问题已指导企业立行立改。
47 | 淄博华瑞机动车检测有限公司 | 周村区 | 张卫东,安珂,孙兆栋,韩广昌,王敏杰 | 2025-06-07 02:34 | 现场检查情况：该检测公司使用obd作弊器问题经调查属实。
48 | 淄博正鑫纺织有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋 | 2025-06-10 14:10 | 非现场检查情况：依托污染源自动监测及排污许可平台对该企业开展非现场执法。查阅环境监测监控系统平台信息显示该企业废水总排口水质自动监测设施联网运行，数据正常上传。查阅排污许可管理平台信息未发现异常问题。
49 | 淄博市周村区王村污水处理有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,刘萍 | 2025-06-11 08:26 | 非现场检查情况：依据污染源自动监测及排污许可管理平台对该企业进行非现场执法。查阅自动监测管理平台信息显示该企业废水排口水质自动监测设施同步运行，数据正常联网上传，排污许可执行报告已上传管理平台。
50 | 淄博成宏混凝土有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-06-13 10:59 | 非现场检查情况：该企业已长期停产，通过淄博市排污单位智能用电监控系统进行非现场执法，查阅平台用电监控数据未发现异常。
51 | 山东金达建材有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,刘萍 | 2025-06-13 11:30 | 非现场检查情况：该企业已停产，通过淄博市排污单位智能用电监控系统进行非现场执法。查阅用电监控平台信息显示企业近期无用电数据，未发现异常问题。
52 | 淄博中宏工贸有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋 | 2025-06-13 14:35 | 非现场检查情况：通过淄博市环境自动监测监控系统进行非现场执法。查阅在线管理平台信息显示该企业2025年6月6日总氮分析仪发生故障，导致总氮在线数据异常。企业联合运维单位已将故障报告上传至在线管理平台，并对在线数据进行了标记。
53 | 山东冠博新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩广昌,安珂 | 2025-06-15 15:57 | 现场检查情况：该企业主要从事氧化锌生产加工。上料、出料、粉碎、包装工序产生的颗粒物配套布袋除尘器进行处理，处理后废气经东侧排气筒排放。回转窑烧成工序产生的颗粒物、二氧化硫经二级喷淋除尘+石灰-石膏脱硫设施进行处理，氮氧化物通过低氮燃烧器处理，处理后废气通过西侧排气筒排放。 现场检查时该企业正常生产，废气处理设施同步运行，厂区北侧道路地面有撒漏粉尘。淄博市生态环境局周村分局委托第三方检测机构山东汇成环保科技有限公司现场对该企业东西两个有组织废气排放口进行了废气排放监测，淄博市生态环境局执法人员现场全程监督。
54 | 山东冠博新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,王彪,韩广昌 | 2025-06-15 16:42 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，配套治污设施同步运行，环境监测人员对生产车间两个废气有组织排放口分别进行废气排放监测。
55 | 淄博鲁中机动车检测有限公司周村检测站 | 周村区 | 安珂,韩广昌,张卫东,王敏杰,孙兆栋,张胜东 | 2025-06-18 12:08 | 现场检查情况：对机动车平台发现问题进行复核，发现企业疑似存在使用作弊器行为，出具虚假检查报告，根据调查情况进一步处理。
56 | 山东誉滕医疗器械有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军 | 2025-06-22 16:05 | 现场检查情况：按照上级交办任务对该企业进行现场核查。现场核查时该企业正常生产，经核查前期环境问题企业已进行整改。淄博市生态环境局周村分局委托第三方环境检测机构对该企业废气排放情况开展监督监测，监测过程中执法人员全程监督。企业负责人见证采样监测过程，对现场采样记录进行了确认。
57 | 山东嘉岳新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2025-06-27 09:29 | 非现场检查情况：该企业为耐火材料行业，嘉岳窑炉2#为该企业两条硅砖隧道窑烟气排放口。执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)基准氧含量执行耐火材料工业烧成窑18%，符合标准要求，未发现其他环境问题。
58 | 山东赫达集团股份有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-06-30 08:31 | 非现场检查情况：按照自动监测及排污许可信息数据对该企业进行非现场执法核查。查阅淄博市环境监测监控系统信息显示该企业主要排放口已按排污许可证要求安装联网自动监测设施，联网核查近期历史数据未发现异常。
59 | 山东金璞新材料有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋 | 2025-06-30 11:13 | 非现场检查情况：该企业现用名山东乐凡新材料科技有限公司，已做变更，经查阅自动监控平台，6月7日超标系企业停产，氧含量折算超标，企业已上传停产报告并标记。
60 | 山东鲁圣耐火材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-06-30 13:43 | 非现场检查情况：6月20日颗粒物异常情况核查，该企业因点炉过程氧含量异常，导致折算超标，现场未进物料。
61 | 山东清康牧业科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-06-30 15:55 | 非现场检查情况：经查阅排污许可管理平台及电话问询，该企业目前处于停产状态，项目仍未完全建设完毕。
62 | 淄博一四八医院 | 周村区 | 高洪召,安珂,刘萍 | 2025-06-30 16:02 | 非现场检查情况：经抽查该企业6月份污水处理在线监控设备运行情况，未发现异常情况。
63 | 山东恒导石油化工股份有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,孙兆栋 | 2025-06-30 16:36 | 非现场检查情况：经电话问询，该企业处于停产状态，今年以来危险废物产生量为0。
64 | 淄博市周村励超电镀厂 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-06-30 17:15 | 非现场检查情况：对该企业查询，该企业已上报管理计划，正常处置贮存，未发现异常情况。
65 | 淄博永泰电镀印刷有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-06-30 17:21 | 非现场检查情况：对该企业开展非现场核查，企业已上报管理计划，正常产生、贮存危险废物。未发现异常环境问题。
66 | 山东赫达集团股份有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-06-30 17:24 | 非现场检查情况：通过固废信息系统对该企业进行非现场执法核查。查询智慧监管信息平台显示该企业2025年已申报备案危险废物管理计划，日常环境管理数据正常提报，未发现异常问题。
67 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-06-30 17:24 | 非现场检查情况：该企业正常生产，上半年产生炉灰3.58万吨，炉渣0.915万吨。未发现环境问题。