## Sheet1
淄博市生态环境局周村分局2025年第三季度生态环境综合执法检查情况汇总表
序号 | 污染源名称 | 所属区县 | 检查人 | 检查时间 | 现场检查结论
1 | 淄博鑫永强家具有限公司 | 周村区 | 安珂,高洪召,张胜东 | 2025-07-01 10:28 | 现场检查情况：根据12345信访投诉对该企业开展现场核查，现场未生产，调阅视频监控及现场台账，未发现异常情况。查看企业治理设施，活性炭于5月份刚进行更换。
2 | 淄博市周村琨浩印染有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋 | 2025-07-03 08:52 | 非现场检查情况：依托污染源自动监测监控管理平台对该企业进行非现场执法核查。调阅淄博市环境监测监控系统信息数据显示该企业6月30日22时废水总氮在线数据出现超量程。7月1日企业联合运维单位现场排查异常问题并已将在线数据异常报告上报至管理平台，超标留样已由环境检测机构进行检测，下一步将按检测结果依法进行处理。
3 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-07-07 08:40 | 非现场检查情况：通过固体废物智慧监管及排污许可信息平台对该企业进行非现场执法核查，查阅平台显示该企业已申报本单位固体废物信息，查询相关转移联单及统计报表未发现异常。
4 | 山东方诺新材料科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,王敏杰 | 2025-07-09 10:24 | 现场检查情况：因涉及舆情，经镇办排查后，发现该舆情异味来源线索，执法人员通过线索对该单位进行现场核查，核查时未生产，环评手续未向执法人员提供。已要求该企业落实各项污染治理措施，确保项目合法合规，污染物达标排放。执法人员将持续对该单位相关情况予以关注，发现问题及时依法处理。
5 | 淄博万福来水处理设备销售有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东, | 2025-07-14 14:33 | 现场检查情况：该企业主要从事水处理剂加工生产，现场核查时企业正常生产，工作人员指导企业进一步完善粉尘收集清理及噪声防治措施。
6 | 光大水务（淄博周村）净水有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-07-15 14:07 | 非现场检查情况：通过排污许可及固废智慧监管系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事污水集中处理，一般固废及危险废物已申报排污许可及固废管理系统，联网查阅相关固废危废申报数据和支撑证明材料，未发现异常。
7 | 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-07-30 11:52 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控系统对该企业进行非现场执法检查。该企业主要从事钨钼金属制品制造生产，废水总排口已安装联网COD、NH3-N、pH及在线流量自动监测设备，查阅相关在线数据未发现异常。
8 | 山东兰雁纺织服装有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,安珂 | 2025-07-30 15:40 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理平台进行非现场执法核查。该企业主要从事纺织品加工生产，后整理车间高温定型工序废气排放口DA001安装联网有废气自动监测设施。查阅管理平台信息数据显示2025年7月28日企业供电线路发生短路事故，造成在线站房及废气自动监测设施断电故障。发生突发事故和故障问题后，企业联合运维单位立即组织排查检修，于7月28日17时许排除故障，恢复自动监测设施正常运行。自动监测设施断电故障期间相关异常数据已按要求进行标记，故障报告已上传监控管理平台。
9 | 淄博宏达助剂有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-07-31 10:17 | 现场检查情况：根据上级指示对该企业开展远程监督帮扶，该企业现场粘合剂车间、增稠剂车间未生产，后处理车间有两个釜正常生产。。发现以下问题：1.后处理车间压力表送检，接口处未采取临时封堵措施；2.增稠剂车间罐体观察口处密闭不严，根据上级指示对该企业开展远程监督帮扶，该企业现场粘合剂车间、增稠剂车间未生产，后处理车间有两个釜正常生产。1.后处理车间压力表送检，接口处未采取临时封堵措施。2.增稠剂车间罐体观察口处密闭不严，使用FID检测显示262ppm，存在无组织排放。
10 | 淄博经纬环保科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-07-31 14:29 | 现场检查情况：根据上级指示对该企业开展远程监督帮扶，该企业现场粘合剂车间正常生产，浆料车间停产。污染治理设施正常运行。
11 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 周村区 | 张卫东,盛阳,郑新权 | 2025-08-04 15:04 | 现场检查情况：该企业正常生产，污染物治理设施正常运行，现场无明显异味。检查发现，污水处理站曝气池个别地方密封盖发泡胶老化。要求该企业立即对破损发泡胶进行更换密闭。减少异味。
12 | 淄博明德国际贸易有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-08-07 15:22 | 现场检查情况：该企业主要从事汽车配件加工生产，现场核查时企业处于停产状态。
13 | 光大水务（淄博周村）净水有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂 | 2025-08-08 10:14 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统进行非现场执法。查阅淄博市环境监测监控6.1平台显示该企业废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，调取相关自动监测数据未发现异常。
14 | 山东兴鲁生物科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,刘萍 | 2025-08-08 14:20 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事有机化工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业废水总排口已安装联网COD、NH3-N、pH水质自动在线监测设备，查阅相关在线数据未见异常。
15 | 淄博龙程耐火材料有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,尚煜珂,张胜东, | 2025-08-11 17:14 | 现场检查情况：该企业主要从事耐火材料制造，现场核查时该企业部分工序正在生产，发现主要问题为:物料干燥工序部分VOCs废气收集不全，现场已指导企业进行整改。
16 | 周村鑫煜发木屑厂 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2025-08-12 10:21 | 现场检查情况：企业一共5个木炭窑炉，1、2号窑炉处于焖窑状态，3号炉在装窑，4号窑停产，5号窑出窑，未发现明显环境问题。
17 | 周村齐源木屑加工厂 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2025-08-12 11:48 | 现场检查情况：企业未生产，厂门关闭。
18 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,尚煜珂,张胜东, | 2025-08-13 15:48 | 现场检查情况：现场核查时该企业部分工序正在生产，发现问题主要为:5万吨苯酐生产装置配套废气处理设施与排污许可证登记不一致;6万吨苯酐生产装置废气排放口VOCs在线监控站房内未安装视频监控设备;不饱和聚酯树脂桶装工序卸料口VOCs无组织废气未收集处理，卸料管道开关阀门处有跑冒滴漏;无法提供废气排放自行监测的原始检测记录，2025年以后无法提供纸质版监测报告。
19 | 淄博云川化工有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,张胜东,尚煜珂, | 2025-08-14 11:31 | 现场检查情况：该企业提供营业执照二维码无法扫描，根据上级推送任务，对该企业开展现场核查，已根据检查情况将问题反馈企业。
20 | 山东赫达碳能科技有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,张胜东 | 2025-08-15 14:20 | 现场检查情况：根据生态环境部大气远程监督帮扶推送任务，对企业进行现场核查，发现问题已现场反馈给企业环保负责人。
21 | 淄博钲鑫机械配件有限公司 | 周村区 | 安珂,韩广昌,孙兆栋,高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-18 09:35 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，治污设施正常运行，脱壳车间个别地方密闭不严，要求企业立即密闭，避免造成无组织排放。
22 | 淄博泓润纺织印染有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋 | 2025-08-19 09:37 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事纺织品染整加工，查询淄博市环境监测监控管理平台显示该企业废水总排口已按排污许可证要求安装联网COD、NH3-N、总磷、总氮、pH等水质自动在线监测设备，查阅相关运维信息及在线数据未发现异常。
23 | 山东八三特种耐火材料厂 | 周村区 | 安珂,高洪召,孙兆栋,张胜东 | 2025-08-19 09:48 | 现场检查情况：企业正常生产，污染物治理设施正常运行，未发现明显环境问题。
24 | 淄博诺达环保科技有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-19 10:04 | 现场检查情况：企业未生产，未发现明显环境问题。
25 | 淄博嘉埠耐火模具有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-20 10:57 | 现场检查情况：企业未生产，未发现明显环境问题。
26 | 淄博精铸工贸有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-20 11:18 | 现场检查情况：企业未生产，现场检查发现企业铸造炉上方集气罩破损。
27 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-08-21 09:52 | 现场检查情况：现场核查时该企业正常生产，配套废气处理设施同步运行，未发现环境违法行为。
28 | 山东蓝天家具有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-21 10:23 | 现场检查情况：企业正常生产，治理设施正常运行，未发现明显环境问题。
29 | 淄博润达铸造有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-21 10:52 | 现场检查情况：企业未生产，未发现明显环境问题。
30 | 淄博拓宝建筑工程有限公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2025-08-21 14:51 | 现场检查情况：现场检查，企业未生产，厂区内堆有砂石料，已要求企业按要求进行覆盖。
31 | 淄博市周村万达耐火材料模具厂 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-22 09:54 | 现场检查情况：企业正常生产，地面积尘严重，已要求企业进行整改。
32 | 淄博圣新环保科技有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-22 10:20 | 现场检查情况：企业正常生产，检查发现，浸渍车间废气收集设施集气罩破损，已要求企业进行整改。
33 | 淄博华鸣新材料有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-25 10:42 | 现场检查情况：企业正常生产，成型车间地面积尘严重，颗粒物收集设施集气罩破损，车间玻璃部分破损，已要求企业进行整改。
34 | 淄博万疆机械配件制造有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-08-25 10:58 | 现场检查情况：企业未生产，现场检查发现，企业生产车间窗户破损，已要求企业进行整改。
35 | 淄博市周村区耐火材料模具厂 | 周村区 | 安珂,韩广昌,孙兆栋,高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-25 13:51 | 现场检查情况：企业未生产，未发现明显环境问题。
36 | 淄博绿晶农药有限公司 | 周村区 | 张卫东,高洪召,盛阳,张胜东 | 2025-08-26 14:09 | 现场检查情况：现场检查时企业未生产，危废库未安装防爆灯，要求1天内安装完成。
37 | 淄博华标模具有限公司 | 周村区 | 高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-26 14:42 | 现场检查情况：现场检查时铸造车间因无订单未生产，机加工车间正常生产。检查发现，治污设施运行台账记录不完善，要求企业严格按照相关要求改正。
38 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-08-26 15:02 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事有机化工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业废水总排口已安装联网COD、NH3-N、TP、TN及pH水质自动在线监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业2025年8月16日16时至17时总磷在线数据出现超量程异常高值（146mg/L），企业联系运维单位立即组织现场核查，排查发现总磷水质在线自动监测发生故障，现场检修维护后于8月16日18时恢复正常。企业已将在线设备故障报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
39 | 山东新景机械有限公司 | 周村区 | 高洪召,张卫东,盛阳,张胜东 | 2025-08-26 16:02 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，喷塑车间个别地方塑粉堆放在角落，要求企业及时入库。
40 | 淄博轩东包装有限公司 | 周村区 | 盛阳,高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-26 16:23 | 现场检查情况：企业采用水性漆印刷，现场检查时彩印工序未生产，彩印机附近堆放数个水性漆桶（一般固废），要求企业及时入库，减少无组织排放。
41 | 山东海天造纸机械有限公司 | 周村区 | 盛阳,高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-27 10:11 | 现场检查情况：现场检查时铸造车间电炉未开，喷漆房未生产，发现电炉集气罩破损，打腻车间地面积尘较厚，要求企业立即维修集气罩，清扫打腻车间积尘。
42 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-08-27 10:40 | 非现场检查情况：现场核查该企业正常生产，废气排放口已按排污许可证要求安装联网烟气自动监测设施，查询档案资料显示废气自动监测正常运维，定期开展比对监测、结果合格。现场通二氧化硫标气测试，显示示值误差超出标准范围，运维人员清理采样管路后恢复正常。现场已指导企业针对问题立即整改，要求加强日常巡查维护，保障自动监测设施正常运行。
43 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-08-27 11:20 | 现场检查情况：现场核查该企业正常生产，废气排放口已按排污许可证要求安装联网烟气自动监测设施，查询档案资料显示废气自动监测正常运维，定期开展比对监测、结果合格。
44 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-08-27 13:35 | 非现场检查情况：现场核查该企业正常生产，废气排放口已按排污许可证要求安装联网烟气自动监测设施，查询档案资料显示废气自动监测正常运维，定期开展比对监测、结果合格。现场检查发现问题为废气采样管路清理维护不及时，现场已指导企业针对问题立即整改，要求加强日常巡查维护，保障自动监测设施正常运行。
45 | 山东文泰家居科技有限公司 | 周村区 | 盛阳,高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-27 14:37 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，喷漆工序未生产。冷压车间作业区门未及时关闭，要求企业加强管理，减少无组织排放。
46 | 山东利尔新材股份有限公司 | 周村区 | 张卫东,高洪召,盛阳,张胜东 | 2025-08-27 15:04 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，固化车间地面有积尘，要求企业加强管理，及时清理。
47 | 山东恒星股份有限公司 | 周村区 | 张卫东,高洪召,盛阳,张胜东 | 2025-08-27 15:16 | 现场检查情况：现场检查时企业停产，喷漆房内有未收集的油漆桶，要求企业及时收集入库。
48 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张卫东,盛阳 | 2025-08-29 09:23 | 现场检查情况：现场核查时该企业正常生产，废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施。查询相关自动监测设施信息日志及运维记录未发现异常，企业已委托环境检测机构定期开展自动监测设施比对监测。
49 | 山东宏信化工股份有限公司顺酐分公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-08-29 14:15 | 现场检查情况：现场核查时该企业正在组织设施设备拆除，现场指导企业严格按照拆除活动方案落实相应的污染防治措施。
50 | 山东盛工绿筑科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,张卫东,张胜东 | 2025-08-29 14:39 | 现场检查情况：企业车间地面积尘严重。
51 | 山东兰雁纺织服装有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-02 15:22 | 现场检查情况：该企业正常生产，废气收集处理设施同步投入运行。
52 | 山东耐火材料集团有限公司王耐分公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2025-09-04 10:46 | 现场检查情况：企业正常生产，未发现明显环境问题。
53 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-04 14:57 | 现场检查情况：现场核查时该企业正常生产，配套废气处理设施同步投入运行使用。
54 | 山东盛工绿筑科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2025-09-05 10:30 | 现场检查情况：现场未生产，未发现明显环境问题。
55 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-09-09 14:46 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事有机化工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业丙烯酸生产装置废气排放口已安装联网VOCs自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业自2025年8月26日至27日丙烯酸生产装置开车点炉。点炉过程中生产设施及污染防治设施工况不稳定造成在线数据异常。企业已将在线异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
56 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-09-09 15:23 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事有机化工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业丙烯酸生产装置废气排放口已安装联网VOCs自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业自2025年8月26日至27日丙烯酸生产装置开车点炉。点炉过程中生产设施及污染防治设施工况不稳定造成在线数据异常。企业已将在线异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
57 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-10 09:14 | 现场检查情况：现场核查时该企业正常生产，厂区东侧风机房及冷却塔周边噪声较为明显，已指导企业立即排查整改。
58 | 淄博经纬环保科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2025-09-12 11:21 | 现场检查情况：企业正常生产，现场检查发现企业生产车间门窗部分密闭不严，存在无组织排放情况。
59 | 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-15 10:03 | 现场检查情况：根据环境信访投诉反映问题对该企业进行核查，现场核查时该企业正常生产，主要废气排放工序已配套安装收集处理设施，现场各项治污设施正常投入运行，未发现环境违法行为。
60 | 周村纳业纺织加工厂 |  | 孙兆栋,高洪召,张胜东 | 2025-09-16 10:03 | 现场检查情况：企业正常生产，现场检查发现1台生物质锅炉未拆除。
61 | 山东方正耐磨材料科技有限公司 | 周村区 | 张卫东,郑新权,盛阳 | 2025-09-16 10:44 | 现场检查情况：企业共有两个建设项目，分别为《年产3000吨耐磨陶瓷板片项目》、《陶瓷复合板5000平、陶瓷管道6000吨项目》，现场检查时陶瓷板片项目正在生产，原料为氧化铝粉加高岭土等，生产工艺为原料配比后经球磨、干燥、成型、烧制。产生废气环节为烧成工序，采用天然气燃料，主要污染物为粉尘、烟尘、二氧化硫和氮氧化物，经脱硝设备处理后排放。现场查看了近期废气检测报告，未发现超标异常数据。该项目无信访人反映的能产生燃烧胶皮异味的原料和生产工艺，现场也无该异味。 陶瓷复合板项目现场检查时未生产，原环评文件中有硫化工艺，可以产生燃烧胶皮异味，现场检查时硫化车间内硫化机已拆除，不具备生产条件。 现场还发现企业环境较差，车间内粉尘较多，要求企业立即清扫。
62 | 淄博泓润丝绸有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-17 14:24 | 现场检查情况：根据信访投诉对该企业进行现场执法检查。现场检查时该企业正常生产，配套治污设施正常开启运行，厂区南侧正在进行危房改造，现场核查未发现环境违法行为。
63 | 淄博银河生物科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东, | 2025-09-18 15:17 | 现场检查情况：根据信访投诉反映问题线索对该企业进行现场核查，现场核查时该企业正常生产，现场核查发现问题为:1.厂区东侧污泥暂存库未有效密闭；2.厂区西侧开棉工序粉尘密闭收集不全；3.西南侧废水收集池现场有异味。要求企业针对现场问题立即整改，各涉气工序配套有效废气收集处理措施，确保各项大气污染物达标排放。
64 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-09-22 09:38 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事燃煤热电生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业2025年9月7日2号脱硫塔停产检修。脱硫塔停产过程中相关在线监测数据不属于正常的生产运行排污数据。企业已将在线异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线数据进行了标记。
65 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-09-22 13:56 | 非现场检查情况：该企业主要从事分子筛生产加工，查询自动监控管理平台显示该企业针对废气自动监测设施正常开展季度校验比对，比对结果均合格。
66 | 淄博市周村淦清污水处理有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-09-22 14:41 | 非现场检查情况：该单位主要从事污水集中处理，主要固废废水处理污泥已签订协议委托处置，查询相关平台联网信息数据未发现异常。
67 | 山东新华医疗器械股份有限公司（E区） | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-09-22 15:51 | 非现场检查情况：该企业主要从事医疗用品制造生产，查询固废监管平台显示该企业主要固废正常申报，查阅相关信息数据未发现异常。
68 | 淄博佳悦板业有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-09-22 16:39 | 非现场检查情况：该企业主要从事彩涂板制造生产，查阅管理平台信息显示废酸、污泥等危险废物已申报管理计划，委托资质单位处置，查阅相关统计报表及转移联单数据未发现异常。
69 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-09-23 08:30 | 非现场检查情况：该企业主要从事分子筛制造生产，查阅联网信息显示企业定期开展土壤和地下水监测，已组织土壤污染隐患排查治理，建有相关台账记录。
70 | 山东利尔新材股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-09-23 10:40 | 非现场检查情况：该企业主要从事无机材料制造生产，查阅联网显示企业已制定工作方案，定期开展土壤和地下水监测，建有土壤污染隐患排查台账记录。
71 | 山东方诺新材料科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,张卫东,尚煜珂, | 2025-09-24 14:11 | 现场检查情况：根据信访投诉问题线索对该企业进行现场核查，该企业主要从事电极材料制造生产，已办理环评手续，现场核查时企业处于停产状态。
72 | 淄博市周村柳园化工厂 | 周村区 | 张卫东,郑新权 | 2025-09-25 09:15 | 现场检查情况：企业长期停产。
73 | 华革（山东）新材料科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-26 14:39 | 现场检查情况：根据信访投诉反映问题线索对该企业进行现场检查。现场核查时该企业正常生产，配套废气收集处理设施已同步运行使用，未发现环境违法行为。
74 | 淄博宝浩达汽车检测服务有限公司 | 周村区 | 张卫东,郑新权,盛阳 | 2025-09-28 09:39 | 现场检查情况：市局推送2025年3月20日鲁CR5651有冒黑烟情况，现场调取录像，16点47分16秒至17秒期间存在冒烟情况。
75 | 淄博宝睿琦服装有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,安珂, | 2025-09-28 10:39 | 现场检查情况：根据检察机关移交案件线索对该企业进行现场执法检查，检察机关移交的案件证据材料显示:检察机关在办理李宪广污染环境行刑反向衔接案件中，发现淄博宝睿琦服装有限公司存在将污泥脱水机下方排水绕过废水总排口自动检测设施采样口和明渠流量计，直接联通至废水外排口进行排放。该行为属于《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条规定的情形。
76 | 淄博海天纺织有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 08:36 | 非现场检查情况：经查询自动监测在线平台，企业超标问题为设备故障，核查未发现其他问题。
77 | 淄博瑞荣祥机动车检测有限公司 | 周村区 | 安珂,高洪召,张胜东 | 2025-09-29 08:39 | 现场检查情况：对上级推送线索进行现场核查。
78 | 淄博百业耐火材料有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 08:53 | 非现场检查情况：企业颗粒物超标原因为窑炉停产检修，核查未发现其他问题。
79 | 淄博经纬环保科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 09:55 | 非现场检查情况：对企业近一个月的在线监控数据进行查看，未发现异常情况。
80 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 10:22 | 非现场检查情况：对企业近一个月在线监控数据进行核查，未发现异常情况。
81 | 淄博玉华纺织有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 10:26 | 非现场检查情况：对企业近一个月在线监控数据进行核查，未发现异常情况。
82 | 淄博瀚超纺织有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 11:21 | 非现场检查情况：对企业近一个月的在线监控数据进行查看，未发现明显异常情况。
83 | 淄博齐创新材料科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-29 15:13 | 非现场检查情况：该企业正常进行土壤隐患排查和相关检测，未发现异常环境问题。
84 | 淄博仕兰机动车检测有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2025-09-29 15:39 | 现场检查情况：该单位主要从事机动车检验检测服务，现场核查时该单位三条环检线正常运行，查阅环检线视频监控录像显示最后录像保存时间为2024年9月18日，之前视频录像已无法查看。
85 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 周村区 | 安珂,刘萍 | 2025-09-29 16:26 | 非现场检查情况：该企业已按要求开展土壤与地下水检测，并进行土壤隐患排查，未发现异常环境问题。
86 | 山东王村铝土矿有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,刘萍 | 2025-09-30 08:30 | 非现场检查情况：企业2025年没有矿机关闭的情况，通过核查环评手续及检测报告，未发现明显异常问题。
87 | 淄博百业耐火材料有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 09:16 | 非现场检查情况：企业8月25日二氧化硫排放超标原因为停炉检修，目前企业二氧化硫排放浓度在35mg/m3左右，未发现明显异常问题。
88 | 淄博杨古矿业有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,刘萍 | 2025-09-30 09:50 | 非现场检查情况：企业2025年没有关闭矿机的情况，对企业检查报告、环评手续等相关资料进行核查，未发现明显异常问题。
89 | 淄博忠凯电镀有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 10:02 | 非现场检查情况：经与企业环保负责人对接，企业三季度停产，未产生危险废物及固体废物。
90 | 山东八三石墨新材料厂 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 11:12 | 非现场检查情况：对危险废物管理平台上企业提交的危险废物产生、转移等情况进行核查，核查未发现明显异常问题。
91 | 山东兴鲁生物科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 13:33 | 非现场检查情况：对危险废物管理平台上企业填报数据进行核查，核查未发现明显异常问题。
92 | 淄博昌亚涂布纸厂 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 14:20 | 非现场检查情况：对企业近期在线自动监测平台数据进行核查，未发现明显异常问题。
93 | 山东金璞新材料有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 15:29 | 非现场检查情况：对企业环评及批复手续进行核查，核查未发现明显异常问题。
94 | 山东璞泰矿业有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-09-30 16:08 | 非现场检查情况：对企业环评手续及批复进行核查，核查未发现明显异常问题。
95 | 山东恒昱环保设备有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-17 15:33 | 现场检查情况：企业已将叉车（环3-FCD05780）卖出，未注销。
96 | 山东恒匠家具有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-17 16:11 | 现场检查情况：企业空压机设备正常运行，未发现问题。
97 | 淄博市周村彩光印刷厂 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-18 08:43 | 现场检查情况：未发现问题。
98 | 山东佰乐舒家居科技有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-18 09:40 | 现场检查情况：未发现问题。
99 | 周村维娜沙发厂 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-28 13:53 | 现场检查情况：未发现问题。
100 | 淄博艺湛机电有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-28 14:57 | 现场检查情况：未发现问题。
101 | 山东恒胜新材料有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-29 09:31 | 现场检查情况：未发现问题。
102 | 淄博锦鹏复合材料科技有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-29 10:00 | 现场检查情况：未发现问题。
103 | 淄博博泰机械制造有限公司 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-29 14:12 | 现场检查情况：长期停产。
104 | 周村群祥电器厂 | 周村区 | 张卫东,翟峰 | 2025-07-29 14:29 | 现场检查情况：未发现问题。