## Sheet1
淄博市生态环境局周村分局2025年第四季度生态环境综合执法检查情况汇总表
序号 | 污染源名称 | 所属区县 | 检查人 | 检查时间 | 现场检查结论
1 | 山东恒利纺织科技有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-10-20 17:46 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事纺织品加工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业废水总排口已安装联网 COD、NH3-N、TP、TN等水质自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业自2025年10月10日13时起，水质自动监测设备采样故障造成在线数据异常，企业立即联合运维单位进行排查检修，于当日16时排除故障恢复运行。企业已将在线异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
2 | 淄博祥业针棉制品有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-10-21 08:30 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事纺织品加工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业废水总排口已安装联网 COD、NH3-N、TP、TN等水质自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业自2025年10月9日15时起，总磷自动监测设备采样故障造成在线数据异常，企业立即联合运维单位进行排查检修，于当日23时排除故障恢复正常。企业已将在线异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
3 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-11-10 08:54 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事专用化学品生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业焚烧炉废气排放口已安装联网自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业自2025年10月15日点炉烘炉，点炉烘炉过程中生产设施及污染防治设施工况不稳定、氧含量异常造成在线数据异常。企业已将在线异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
4 | 淄博澳迪森母婴用品股份有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-11-10 09:39 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控管理系统对该企业进行非现场执法。该企业主要从事纺织品加工生产，查询自动监测监控管理平台显示该企业废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业自2025年10月31日停止排水，停排期间流量为0，10月31日0点至23点当天实际监测的有效小时数不足。企业已将异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
5 | 淄博海天纺织有限公司 | 周村区 | 安珂,孙兆栋 | 2025-11-10 14:09 | 非现场检查情况：我局执法人员通过非现场检查方式，查阅淄博市环境监测监控系统V6.1平台，发现该单位2025年11月4日外排废水中化学需氧量排放日均浓度为232mg/L,不符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1中水污染物最高允许排放浓度不高于200mg/L的要求，超标倍数为0.16倍。 经调查企业废水自动监控站房内安装有COD（化学需氧量）、氨氮、总磷、总氮、自动采样器等自动监测监控设备，经查阅企业自动监控验收资料，企业在2018年3月20日对企业氨氮、总磷、总氮在线设备安装、运行维护、联网传输、数据准确性进行自主验收，型号分别是氨氮-JHN编号17111889-N、总磷-JHP编号17111890-P、总氮-LYTN编号17111891-TN。《山东省污染源自动监控设施备案申请表》中COD设备型号为湖南力合LFS-2002（COD）编号L14030206，与现场使用的COD设备型号不符，现场使用的型号为江苏绿叶JHC-ⅢA。企业提供的采购合同显示该江苏绿叶牌COD、总氮设备于2022年5月30日签订，但企业未按HJ354-2019标准提供相关自主验收资料。
6 | 山东耐火材料集团有限公司王铝分公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-11-21 14:16 | 非现场检查情况：查询淄博市环境监测监控系统V6.1，该企业10月12日8时至10月12日14时停产检修，企业已按照规范上传停产报告并修改生产状态，查询数据氧含量20.5%，流量、烟温、湿度均符合停产情况。未发现异常环境违法行为。
7 | 淄博大染坊丝绸 | 周村区 | 张卫东,郑新权 | 2025-11-27 11:09 | 非现场检查情况：该企业主要从事纺织品加工，废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，查询相关自动监测设施信息日志及运维记录未发现异常。企业已委托环境检测机构开展自动监测设施比对监测。
8 | 淄博友诚毛绒制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-11-27 11:45 | 非现场检查情况：通过污染源自动监控管理平台对该企业进行非现场执法。该企业主要从事纺织品加工生产，废水总排口已安装联网 COD、NH3-N、TP、TN水质自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示，该企业2025年11月22日10时起， COD水质分析仪重新验收做24小时漂移测试，自动监测设备调试测试期间相关自动监测数据是标准样品的测试数据。企业已将异常工况报告上报至管理平台，并对相关在线异常数据进行了标记。
9 | 淄博鲁彦服装水洗有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-11-28 11:17 | 非现场检查情况：通过环境管理平台对该企业进行非现场检查。该企业主要从事纺织品加工，查询排污许可管理平台显示该企业已申领核发排污许可证，已按排污许可证要求上传污染物排放自行监测信息及排污许可执行报告。
10 | 山东嘉岳新材料有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-12-02 14:00 | 非现场检查情况：该企业共有两处排口，经查阅淄博市环境监测监控系统V6.1，10月4日出现异常排口为嘉岳窑炉排口，自08时起停产至16时恢复生产。期间氧含量、烟温、烟气湿度、流速等参数明显下降，符合停产状态。企业已按时在平台上传停产报告并标记，未发现异常环境问题。
11 | 淄博百业耐火材料有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-12-02 15:47 | 非现场检查情况：该企业为排污许可登记企业，所属行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，按照《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表5耐火材料工业烧成窑执行基准氧含量18%。经查询淄博市环境监测监控系统V6.1，该企业10月以来的数据显示，正常生产时基准氧在15%-17%。实际基准氧与标准中执行的基准氧存在差异，导致折算值与实测值出现倒挂现象。未发现其他环境异常问题。
12 | 淄博市周村琨浩印染有限公司 | 周村区 | 韩燕军,刘萍,孙兆栋 | 2025-12-10 16:28 | 非现场检查情况：通过污染源自动监控管理平台对该企业进行非现场执法。该企业主要从事纺织品染整加工生产，废水总排口已按排污许可证要求安装联网 COD、NH3-N、TP、TN水质自动监测设施。查询环境监测监控系统V6.1平台数据显示自动监测设备正常运维，在线异常数据已进行标记，未发现涉嫌环境违法问题。
13 | 淄博市周村灯塔巾被有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-12-29 15:26 | 非现场检查情况：查询该企业近一个月在线数据，无超标排放，能够稳定运行，排水量减少，近一月排水量539立方米。未发现异常环境问题。
14 | 淄博市中医医院新院区 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-12-30 15:48 | 非现场检查情况：通过自动监控及排污许可管理平台对该企业进行非现场执法，查阅在线监测数据及排污许可平台上报信息未发现异常。
15 | 淄博市周村淦清污水处理有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2025-12-30 16:20 | 非现场检查情况：通过自动监控及排污许可管理平台对该企业进行非现场执法，该企业主要从事污水集中处理，废水排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，查阅在线监测数据及排污许可平台上报信息未发现明显异常。
16 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2025-12-30 16:49 | 非现场检查情况：通过自动监控及排污许可环境管理平台对该企业进行非现场执法检查。该企业主要从事纺织品加工，废水总排口已按排污许可证要求安装联网水质自动监测设施，查阅在线监测及排污许可上传信息数据未发现明显异常。
17 | 淄博王村纸业有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2025-12-31 13:43 | 非现场检查情况：对该企业进行非现场巡查，该企业近期无废水超标，设施稳定运行。为排污许可重点管理，证照有效，未发现异常环境问题。