## Sheet1
淄博市生态环境局周村分局2026年第二季度生态环境综合执法检查情况汇总表
序号 | 污染源名称 | 所属区县 | 检查人 | 检查时间 | 现场检查结论
1 | 淄博华鹏工贸有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,韩广昌,安珂 | 2026-04-03 11:48 | 现场检查情况：该企业生产厂区位于周村区王村镇西阳夕村 309 国道以西（独立院落），现场核查时企业未生产。企业厂区西南侧设有一处露天场地，出入口大门上锁，企业负责人现场指认该场地为企业租赁使用。负责人开启大门后，执法人员进场核查，该露天场地占地约 5 亩，场内堆放灰色、黑色、灰白色多种物料，全部露天堆放，未配套防渗漏、防雨淋、防扬尘等有效污染防护措施。经企业负责人现场确认，场地堆料包含企业生产原料（煤灰煤渣、脱硫石膏、污泥等一般工业固废）与加工成品路基材料。现场堆料易产生扬尘，同时伴有刺激性异味。
2 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第五加油站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-04-13 09:19 | 现场检查情况：未发现环境问题。
3 | 淄博周村中亿能源有限公司 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-04-13 09:37 | 现场检查情况：未发现环境问题。
4 | 淄博明岳工贸有限责任公司加油站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-04-13 09:55 | 现场检查情况：未发现环境问题。
5 | 山东益泽再生资源有限公司 | 周村区 | 张卫东,郑新权,盛阳 | 2026-04-13 10:48 | 现场检查情况：接群众举报，益泽再生资源厂存在向水渠排放污水行为。现场检查时企业正常生产，配套医用塑料制品回收利用项目，项目环评报告表已完成批复与竣工环保验收，排污许可证依法核发。企业生产废水经处理后全部循环回用，生活污水存在部分直排厂外沟渠问题。现场责令企业杜绝废水直接外排行为。
6 | 淄博材林木制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-04-14 10:03 | 现场检查情况：现场核查该单位主营木材简易加工，厂区道路车辆通行易产生扬尘，现场指导企业立即落实整改。
7 | 淄博宝睿琦服装有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-04-14 15:27 | 现场检查情况：根据自动监测异常数据线索开展现场核查。现场核查时企业正常生产，废水总排口已安装联网 COD、氨氮、总磷、总氮水质自动监测设备。调取平台历史数据显示，2026 年 3 月 18 日至 3 月 21 日每日 23 时至次日 6 时，废水总排口有流量记录，但无 COD、氨氮、总磷、总氮水质监测数值。核查设备运行日志与操作记录确认：数据缺失时段，水质分析仪被人为关停，未保持常态化采样监测。
8 | 淄博宝浩达汽车检测服务有限公司 | 周村区 | 翟峰,张卫东,盛阳 | 2026-04-15 15:57 | 现场检查情况：4 月 15 日对市局推送线索开展核查，线索内容：“2026 年 1 月 27 日鲁 CP11Y8 检测 OBD 码异常；3 月 12 日鲁 C86199 出具两份检测报告，录入功率数值不一致；2 月 6 日赣 B67K929、2 月 12 日鲁 CN9S81 采用双怠速法检测，历史检测方式为简易瞬态工况法”。现场检查时检测机构正常经营，执法人员调阅检测录像、核对全部检测报告：鲁 CP11Y8 OBD 码异常原因为该车为北京现代 BH7162MY 车型，同型号车辆发动机控制单元 CAL ID、CAN 识别码统一，分别为 GXDCA46CES0-5000、CFA613BB；鲁 C86199 两份报告功率不一致系首份外检单人工填写、录入失误，原报告作废后重新检测出证；赣 B67K929 为前置前驱车辆，检测时无法关闭车辆防侧滑系统，鲁 CN9S81 为全时适时四驱车辆，两台车辆均不满足简易瞬态工况法检测条件，采用双怠速法符合机动车检测相关规范。
9 | 周村张俊良弹簧厂 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-04-16 15:21 | 现场检查情况：该企业主营家具零部件制造，现场核查时正常生产；年产 800 吨弹簧床垫项目已完成环评审批及竣工环保验收，查阅企业环境检测报告，生产期间厂界无组织废气、噪声排放均达标。
10 | 淄博泓润丝绸有限公司 | 周村区 | 刘萍,孙兆栋,韩燕军 | 2026-04-21 11:25 | 非现场检查情况：依据智慧执法平台推送线索开展非现场执法检查。企业主营纺织品加工，废水总排口安装联网 COD、NH₃-N、TP、TN 水质自动监测设施。调取环境监测监控系统 V6.1 平台数据，2026 年 4 月 18 日 3 时至 11 时企业总氮水质分析仪故障，监测数据异常；企业第一时间联系运维单位检修，当日 11 时设备恢复正常，故障工况报告已上传监管平台，同步标记全部异常在线数据。
11 | 淄博华润涂料科技有限公司 | 周村区 | 安珂,高洪召,周喜宝,张胜东 | 2026-04-22 11:36 | 现场检查情况：企业提交在线监测设备撤销申请，现场核查发现生产设备未完全拆除，不予同意撤销。
12 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-04-24 09:42 | 现场检查情况：针对群众信访投诉问题开展现场核查。现场核查时企业正常生产，配套治污设施同步运行；现场指导企业全面排查、检修高噪声生产工序，削减噪声环境影响。
13 | 淄博市周村社会福利弹簧板厂 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-04-27 14:27 | 现场检查情况：该企业主营板簧加工生产，现场核查时正常生产；厂区东侧在建办公楼，现场指导企业强化施工现场环境管控，降低施工粉尘、噪声污染。
14 | 周村神马汽车维修厂 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-04-28 14:27 | 现场检查情况：该单位主营机动车维修，现场未开展喷漆作业，但车间存放喷漆工具与原辅材料；现场告知企业严格按照经营备案范围开展业务，未完善喷漆相关环保手续、配套污染治理设施前，严禁开展喷漆工序。
15 | 淄博南海机械设备有限公司 | 周村区 | 张卫东,盛阳 | 2026-04-28 16:12 | 现场检查情况：现场检查时企业正常生产，未实施喷漆作业。
16 | 山东同金复合材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-05-07 09:31 | 现场检查情况：根据环境信访投诉线索开展现场核查。企业主营合成材料制造，现场核查时正常生产，配套治污设施同步运行；现场指导企业规范完善下脚料、废包装物等一般工业固体废物管理台账。
17 | 淄博瑞荣祥机动车检测有限公司 | 周村区 | 翟峰,张卫东,盛阳 | 2026-05-08 09:53 | 现场检查情况：5 月 8 日对省厅推送淄博瑞荣祥机动车检测有限公司线索开展核查，线索内容：“鲁 C65950、鲁 C052SL 疑似违规变更检测方法”。现场检查时检测机构正常经营，执法人员调阅检测录像、核对检测报告：2025 年 1 月鲁 C65950 在其他检测机构采用简易瞬态工况法检测，车辆登记驱动形式为前驱；2026 年 1 月在本机构采用双怠速法检测，登记为全时适时四驱，通过 VIN 码汽修软件核验，该车实际为适时四驱车型。2024 年 6 月鲁 C052SL 在本机构检测时车辆故障，无法关闭防侧滑功能，经平台报备、授权人员审核后采用双怠速法，报告标注全时适时四驱；2026 年 1 月车辆故障消除，采用简易瞬态工况法完成检测。
18 | 淄博鲁中机动车检测有限公司周村检测站 | 周村区 | 翟峰,张卫东,盛阳 | 2026-05-08 15:01 | 现场检查情况：5 月 8 日对省厅推送淄博鲁中机动车检测有限公司线索开展核查，线索内容：“鲁 CEL090、鲁 C938QD、鲁 C0E666、鲁 KR3D59 疑似违规变更检测方法”。现场检查时检测机构正常经营，调阅检测录像、核对报告，相关佐证资料暂未收集齐全，后续补充材料进一步调查。
19 | 淄博仕兰机动车检测有限公司 | 周村区 | 翟峰,张卫东,盛阳 | 2026-05-08 16:30 | 现场检查情况：5月8日对省厅推送的淄博仕兰机动车检测有限公司：“鲁 CH7555疑似变更检测方法”、 现场检查时，企业正常经营，调阅了检测时历史录像，并对检测报告进行了核对。2025年8月CH7555在该机构采用双怠速法通过检测，出具报告中车辆驱动方式全时适时四驱；2025年11月在其他检测机构采用简易瞬态法通过检测，出具报告中车辆驱动方式为后驱。25年8月鲁 CH7555在该机构采用双怠速法通过检测，出具报告中车辆驱动方式为全时适时四驱，工作人员解释该车实际为前驱车，检验时车辆故障，无法关闭防侧滑功能，在平台报备并经技术负责人签字批准后采用双怠速法检测。
20 | 淄博鸿吉机动车检测有限公司 | 周村区 | 翟峰,张卫东,盛阳 | 2026-05-08 17:03 | 现场检查情况：5 月 8 日对省厅推送淄博鸿吉机动车检测有限公司线索开展核查，线索内容：“湘 FLG680、鲁 C181HC 疑似违规变更检测方法”。现场检查时检测机构正常经营，调阅检测录像、核对报告，企业提供佐证资料不完整，需补充材料后复核。
21 | 山东誉滕医疗器械有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,苏本泽,王超,韩燕军,尚煜珂, | 2026-05-09 10:18 | 场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场执法核查。现场核查时企业正常生产，核查发现项目环评文件存在两处问题：厂界至周边村庄距离标注错误、危险废物识别相关内容存在缺失。
22 | 淄博银河生物科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-05-11 15:29 | 非现场检查情况：依据环境监测监控平台推送线索开展非现场执法检查。企业主营棉纤维制品加工，废水总排口安装联网 COD、NH₃-N 水质自动监测设施。调取 V6.1 平台数据，2026 年 5 月 7 日 11 时企业开展水质设备月度巡检、标液比对校准，设备维护时段在线数据异常；企业已上传工况报告，标记全部异常监测数据。
23 | 淄博市周村区王村污水处理有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-05-11 16:16 | 非现场检查情况：依据环境监测监控平台推送线索开展非现场执法检查。企业主营城镇污水集中处理，废水总排口安装联网 COD、NH₃-N、TP、TN 水质自动监测设施。调取 V6.1 平台数据，2026 年 5 月 5 日 9 时至 10 时企业开展设备巡检、标液比对校准，维护期间在线数据异常；企业已上传工况报告，标记全部异常监测数据。
24 | 淄博材林木制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-05-12 15:39 | 现场检查情况：针对环境信访线索开展现场核查，现场企业未生产；现场指导企业强化厂区环境管理，严格落实全流程扬尘管控措施。
25 | 山东恒导石油化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂,苏本泽, | 2026-05-14 10:02 | 现场检查情况：根据信访投诉内容开展现场核查，同步对企业危险废物经营许可证换证相关事项进行现场指导。
26 | 淄博华鹏工贸有限公司 | 周村区 | 张胜东,孙兆栋,尚煜珂,安珂 | 2026-05-15 10:31 | 现场检查情况：现场企业停产，正在实施厂房拆除改造，施工区域存在扬尘；要求企业严格按照工地 “六个百分百” 标准落实扬尘防控措施。
27 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第十二加油加气站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-05-20 09:09 | 现场检查情况：未发现环境问题。
28 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第四十五加油站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-05-20 10:04 | 现场检查情况：未发现环境问题。
29 | 淄博伟业不锈钢有限公司 | 周村区 | 张卫东,盛阳 | 2026-05-20 16:46 | 现场检查情况：群众举报伟业不锈钢公司向道路排放黄色废液。现场检查时企业正常生产，表面处理车间废气配套酸雾处理塔处置，生产废水零外排。执法人员全面排查车间、厂区外围区域，未发现废液偷排痕迹。经核实，企业前期土建施工遇降雨产生黄色泥水外流，目前土建工程已全部完工。
30 | 淄博苏泰不锈钢有限公司 | 周村区 | 张卫东,盛阳 | 2026-05-22 09:55 | 现场检查情况：12345 政务热线转办投诉，反映淄博苏泰不锈钢工厂每日下午切割作业产生刺激性异味。企业主营不锈钢切割加工，配备 9 台锯床、1 台激光切割机；现场核查时正常生产，激光切割工序配套除尘器并实现联动启停，现场无明显异味。
31 | 山东齐鑫环保材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,张卫东,尚煜珂,安珂 | 2026-05-22 10:37 | 现场检查情况：企业全面停产，未发现各类生态环境违法行为。
32 | 淄博诺旺工贸有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,张胜东 | 2026-05-25 09:47 | 非现场检查情况：平台数据显示该企业 2026 年 4 月 24 日颗粒物监测数据异常；经核查，当日 11 时企业开展除尘器检修，12 时运维校准设备过程中颗粒物数值短时升高，运维单位已及时上传设备故障报告。
33 | 淄博诺旺工贸有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂,张胜东 | 2026-05-25 11:07 | 非现场检查情况：针对企业在线超标线索开展非现场核查，2026 年 5 月 1 日 13 时至 15 时分钟监测数值超标，原因为烟气氧含量升高折算后超标，符合运维清理管路正常工况，运维单位已按时上报故障报告。
34 | 淄博佳悦板业有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,尚煜珂,安珂,张胜东, | 2026-05-25 16:37 | 现场检查情况：配合省生态环境执法帮扶组开展企业大气污染防治专项检查。现场核查时企业正常生产，存在两项问题：1. 镀锌生产线废气收集处理设施运行操作不规范；2. 治污设施运行管理台账记录内容不完整。现场指导企业立即整改完善。
35 | 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2026-05-26 10:43 | 现场检查情况：依据群众信访线索入企核查，现场企业未生产；查阅生产台账，企业自 2026 年 4 月 10 日恢复生产，电炉车间墙体局部破损，不利于粉尘收集。
36 | 山东鑫洋管道科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-05-26 14:49 | 现场检查情况：该企业主营复合塑料管材制造，项目已完成环评审批与竣工环保验收；现场指导企业定期检修维护治污设施，保障设施稳定运行、污染物达标排放。
37 | 齐生创展（山东）金属科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-05-26 15:18 | 现场检查情况：根据环境信访投诉线索开展现场核查，企业主营金属制品机械加工，现场处于停产状态。
38 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 周村区 | 张卫东,盛阳 | 2026-05-26 15:36 | 现场检查情况：12345 热线转办投诉反映印染厂异味扰民。现场核查时企业正常生产，治污设施稳定运行；异味产生核心工序污水处理站已全密闭，配套废气收集治理装置，废气达标排放。
39 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-05-28 10:30 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场核查，企业正常生产，配套废气治理设施同步运行；污泥干化工段设备检修，现场存在异味。现场指导企业强化无组织异味废气管控。
40 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 周村区 | 张卫东,孙兆栋,刘萍 | 2026-05-28 15:48 | 非现场检查情况：依据智慧监管平台推送线索开展非现场执法核查。企业主营玻璃机械制造，喷漆废气排口安装联网 VOCs 自动监测设施。调取平台数据，2026 年 5 月 15 日 11 时至 16 时喷漆生产线生产，其余时段停产；企业已上传停产工况报告并标记对应在线数据，废气排放各项参数无异常。
41 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-05-28 16:21 | 非现场检查情况：依据环境监测监控平台推送线索开展非现场执法检查。企业主营催化剂无机化工生产，废水总排口安装联网 COD、NH₃-N、TP、TN 水质自动监测设施。调取 V6.1 平台数据，2026 年 5 月 18 日 10 时至 12 时企业开展水质设备巡检、标液比对校准，维护时段在线数据异常；企业已上传工况报告，标记全部异常监测数据。
42 | 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,尚煜珂,张卫东,盛阳, | 2026-05-29 11:10 | 现场检查情况：按照上级交办任务，对企业新化学物质环境管理落实情况开展现场核查。现场核查时企业正常生产，对企业新化学物质环境管理登记相关要求进行现场指导。
43 | 山东晶鑫机械装备有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,尚煜珂,安珂 | 2026-06-01 11:17 | 现场检查情况：对企业开展环保帮扶检查，排查发现问题：1. 活性炭吸附脱附催化燃烧装置未建立电子运行台账；2. 存漆房内漆桶、稀释剂桶未及时密闭存放，未转运至危险废物暂存仓库。
44 | 淄博永乐纺织有限公司 | 周村区 | 安珂,高洪召 | 2026-06-01 16:50 | 现场检查情况：现场核查该单位从事纺织品加工，正常生产；配套废气治理设施正常投用，但生产车间门窗未密闭，存在 VOCs 无组织排放问题。
45 | 山东宏信化工股份有限公司顺酐分公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-06-02 14:40 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展执法检查。企业原有 PVC 生产项目已停产，厂区餐厅北侧堆放闲置注塑设备与原辅材料；现场告知企业严格执行环评管理制度，未办理环评审批手续前，不得新建、复产产生排污的生产项目。
46 | 山东新鸿展钢结构有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,尚煜珂,安珂 | 2026-06-03 09:38 | 现场检查情况：按照重点行业 VOCs 治理专项执法任务开展现场检查。现场核查时企业部分工序生产，存在问题：1. 喷涂工序废气收集处理设备故障；2. 涂料、稀释剂、固化剂等涉 VOCs 物料贮存不规范，现场存在异味。责令企业立即整改，全面落实 VOCs 污染治理管控要求。
47 | 淄博华润涂料科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东,周喜宝,安珂 | 2026-06-03 14:59 | 现场检查情况：企业长期停产，主动申请停用 VOCs 自动监控设备、解除联网；现场勘查确认：车间生产装置已拆除，仅留存原料物料，VOCs 在线监控设施停用，排污许可证已完成注销。
48 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-06-04 10:03 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场核查，企业正常生产，配套废气收集处理设施同步运行；查阅废气检测报告，污染物排放均达标。现场指导企业加强染色、配料车间现场管理，管控物料跑冒滴漏与无组织异味。
49 | 淄博龙程耐火材料有限公司 | 周村区 | 高洪召,安珂 | 2026-06-04 10:44 | 现场检查情况：群众信访反映该企业 6 月 3 日 22 时排放烟气、异味扰民。现场核查：混料车间树脂原料产生异味，车间北侧大门敞开、南侧墙体漏风，造成废气无组织逸散；调取监控录像，6 月 3 日夜间无生产记录；企业 6 月 3 日 15 时锅炉点炉，在线监测数据未出现超标。
50 | 淄博永乐纺织有限公司 | 周村区 | 张胜东,高洪召,安珂 | 2026-06-08 10:52 | 现场检查情况：现场企业未生产，核查发现企业未建立 VOCs 原辅材料使用管理台账。
51 | 淄博华晟五金制品有限公司 | 周村区 | 高洪召,苏本泽,安珂 | 2026-06-08 15:15 | 现场检查情况：依据信访投诉开展现场检查，企业正常生产，主营杯盖加工，租赁周村华祥机械加工厂厂房生产，未发现投诉反映的环境违法行为。
52 | 山东瑞祥包装制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,尚煜珂,安珂 | 2026-06-09 14:58 | 现场检查情况：对企业 VOCs 治理落实情况开展专项检查，存在两项问题：1.VOCs 原辅材料台账未记录洗车水使用量，无法提供油墨、洗车水 VOCs 含量检测报告；2. 现场油墨桶未做到即时密闭。
53 | 淄博致兴塑胶有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,尚煜珂,安珂 | 2026-06-10 14:42 | 现场检查情况：现场核查企业密炼、开炼工序未投产，存在问题：1. 新建混料车间颗粒物无组织排放突出；2. 新建车间配套布袋除尘器排气筒，未按规范建设人工监测平台。
54 | 山东铂润生物科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,尚煜珂,韩燕军,安珂, | 2026-06-11 10:28 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场核查，企业部分工序生产，配套废气收集处理设施同步运行；查阅废气检测报告，各类污染物达标排放。现场发现生产设备个别密封点位封闭不严，现场指导企业立即整改。
55 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,尚煜珂,韩燕军, | 2026-06-11 15:17 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场核查，企业正常生产，配套废气治理设施同步运行；一般工业固废胶渣定期外运处置，厂区转运过程存在少量物料撒漏，现场要求企业即时清理。
56 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-06-12 21:05 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控系统开展非现场执法。企业主营有机化工生产，丙烯酸生产装置废气排口安装联网 VOCs 自动监测设施。平台数据显示企业 2026 年 6 月 4 日丙烯酸装置点炉投产，企业已上报异常工况报告、标记在线异常数据。核查发现问题：超标时段异常数据标记配套佐证材料不全，责令企业立即整改，设备启停等非正常工况需严格按照 DB37/4011 附录 B 要求规范上传支撑材料。
57 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-06-12 21:43 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控系统开展非现场执法。企业主营有机化工生产，丙烯酸生产装置废气排口安装联网 VOCs 自动监测设施。平台数据显示企业 2026 年 6 月 4 日丙烯酸装置点炉投产，企业已上报异常工况报告、标记在线异常数据。核查发现问题：超标时段异常数据标记配套佐证材料不全，责令企业立即整改，设备启停等非正常工况需严格按照 DB37/4011 规范上传支撑材料。
58 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-06-12 22:10 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控系统开展非现场执法。企业主营有机化工生产，丙烯酸生产装置废气排口安装联网 VOCs 自动监测设施。平台数据显示丙烯酸装置点炉投产，企业已上报异常工况报告、标记在线异常数据。核查发现问题：超标时段异常数据标记配套佐证材料不全，责令企业立即整改，设备启停等非正常工况需严格按照 DB37/4011 规范上传支撑材料。
59 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,安珂,刘萍 | 2026-06-12 22:34 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控系统开展非现场执法。企业主营有机化工生产，丙烯酸生产装置废气排口安装联网 VOCs 自动监测设施。平台数据显示丙烯酸装置设备故障后重新点炉投产，企业已上报异常工况报告、标记在线异常数据。核查发现问题：超标时段异常数据标记配套佐证材料不全，责令企业立即整改，设备启停等非正常工况需严格按照 DB37/4011 规范上传支撑材料。
60 | 淄博市周村社会福利弹簧板厂 | 周村区 | 孙兆栋,尚煜珂,韩燕军, | 2026-06-15 10:14 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场核查，企业部分工序生产，蘸火工序停产；废气处理设施内部活性炭破损、需更换，现场指导企业立即整改，定期维护更换耗材，保障治污设施稳定运行。
61 | 山东乐凡新材料科技有限公司 | 周村区 | 高洪召,张胜东 | 2026-06-17 11:10 | 现场检查情况：企业正常生产，上料、分料仓作业产生噪声污染，责令企业限期整改降噪。
62 | 淄博市周村新轩商贸有限公司加油站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-06-18 09:21 | 现场检查情况：未发现环境问题。
63 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司周村宋家庄加油站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-06-18 09:36 | 现场检查情况：未发现环境问题。
64 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第七加油站 | 周村区 | 胡德年,周喜宝 | 2026-06-18 09:57 | 现场检查情况：未发现环境问题。
65 | 山东兰雁纺织服装有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,尚煜珂,韩燕军, | 2026-06-18 10:45 | 现场检查情况：依据上级走航监测推送线索开展现场核查。现场核查时企业正常生产，配套废气治理设施同步运行；后整理车间多处门窗未密闭，降低废气收集效率，现场指导企业立即整改，生产期间保持车间全密闭，严控无组织废气排放。
66 | 淄博仲林纺织有限公司 | 周村区 | 安珂,李丹 | 2026-06-22 10:05 | 现场检查情况：依据市生态环境局推送线索，核查企业 6 月 3 日 COD 在线故障超标相关情况；综合查阅生产台账、监控录像、历史监测数据，未查实当日废水超标排放行为。
67 | 淄博华鹏工贸有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,张胜东,安珂 | 2026-06-22 15:02 | 现场检查情况：依据信访投诉开展现场核查，存在问题：企业在建施工项目未配套降尘抑尘措施；场地西南侧地块归属邹平市管辖。
68 | 山东祁多食品有限公司 | 周村区 | 张胜东,李晗,安珂 | 2026-06-23 15:22 | 现场检查情况：群众信访举报该企业在周村区彭家村西南区域私排污水，涉嫌通过逃避监管方式排放水污染物。现场核查：企业配套 200 立方米污水沉淀池，无废水外排管道；现场采集沉淀池水样，比对排查废水外排关联性，同步完成现场证据、台账资料固定取证。
69 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 韩燕军,尚煜珂,孙兆栋 | 2026-06-24 10:04 | 现场检查情况：现场核查时企业正常生产，治污设施同步投运；淄博市环境监测中心工作人员对企业 5 万吨 / 年苯酐催化氧化项目废气排口 DA001 开展二氧化硫采样监测，企业负责人现场确认采样，执法人员全程旁站监督。
70 | 淄博鑫威金属制品有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,尚煜珂, | 2026-06-25 10:13 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场检查。现场核查时企业正常生产，已依法办理环评审批、排污许可手续；现场核查企业环境风险防控、突发环境事件应急预案全套档案材料。
71 | 华革（山东）新材料科技有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军, | 2026-06-29 11:08 | 现场检查情况：依据环境信访投诉线索开展现场核查，企业部分工序生产，配套污染治理设施同步运行；便携式快速监测未检出超标污染物。现场发现压延车间助剂桶取用后未及时封盖，指导企业立即整改，挥发性原辅材料全程密闭存放。
72 | 山东华安新材料有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军, | 2026-06-29 15:31 | 现场检查情况：依据上级推送线索开展现场核查，现场核查时企业正常生产，配套废气治理设施同步运行。使用 FID 检测仪对生产装置密封点位检测，发现两处问题：1.142b 生产装置成品泵密封点位泄漏；2. 危险废物暂存库废填料球包装袋密闭不严。现场指导企业立即整改，修复泄漏点位，规范密闭贮存危废填料球，落实无组织废气管控要求。
73 | 山东宏信化工股份有限公司 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军,刘萍 | 2026-06-30 11:21 | 非现场检查情况：通过污染源自动监测监控系统开展非现场执法。企业主营有机化工生产，丙烯酸生产装置废气排口安装联网 VOCs 自动监测设施。平台数据显示企业 2026 年 6 月 16 日丙烯酸装置点炉投产，企业已上报异常工况报告、标记在线异常数据。核查发现问题：超标时段异常数据标记配套佐证材料不全，责令企业立即整改，设备启停等非正常工况需按规范完整上传支撑证明材料。
74 | 宝山饮用水水源保护区 | 周村区 | 高洪召,安珂,张胜东 | 2026-06-30 14:41 | 现场检查情况：未发现新增污染源。
75 | 南闫饮用水水源保护区 | 周村区 | 孙兆栋,韩燕军 | 2026-06-30 15:10 | 现场检查情况：全面排查水源地周边区域，场地均为农田，未发现任何环境违法行为。