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代表建议的答复
王爱军、王延晓、丁伟、李华山、王延健、王加兴、毕文霄、徐红国、尹晶、王菊代表：

您提出的《关于申请在王村镇新材料园区建设LNG樵装气化站的建议》已收悉，现答复如下：

首先感谢您对我区城建事业的关注和关心。王村镇天然气供应由淄博绿周能源有限公司负责，气源主要接自中石油、中石化，最高日接气能力可达180万立方米；同时绿周能源已在王村镇建成覆盖全域的天然气管网，并与其他燃气企业管网联通，供气安全稳定。目前在王村镇不具备建设LNG樵装气化站的条件，主要理由如下：

一是无政策依据。《山东省燃气管理条例》第十四条规定：“在城乡燃气管网规划范围内不得建设瓶组气化站；已经建成的，在城乡燃气管网覆盖瓶组气化站供气区域时，其供气管网应当并入城乡燃气管网。”《淄博市燃气管理条例》第十一条规定：“在城镇燃气管网规划范围内，不得建设瓶组站；已经建成的，在城镇燃气管网覆盖瓶组站供气区域时，其供气管网应当并入城镇燃气管网。”市人民政府办公厅《关于加强工业企业厂内自备燃气供气站安全管理工作的意见》（有效期至2022年，暂未出台新规定，现参照执行）要求“城镇燃气管网已覆盖区域，且能保证持续供气的，原则上不得新建自备站”。
二是执行标准高，运营管理严。根据《关于加强工业企业厂内自备燃气供气站安全管理工作的意见》，LNG气化站应当按照《城镇燃气设计规范》“液化天然气气化站”的规定进行设计，液化天然气气化站的执行标准非常严格。同时《意见》要求，在我市行政区域内向工业企业提供燃气气源、从事燃气经营活动的供气企业，应当取得我市颁发的《燃气经营许可证》，LNG气化站供气企业要符合LNG经营企业的经营许可条件，供气企业与用气企业签订安全管理委托协议，每个站供气企业至少配备5名经培训并考核合格的安全管理、运行维护和抢险抢修人员。

三是安全风险大。LNG按照危险化学品管理，存在运输安全威胁大、场站管理安全性差、安全事故应急处理难、企业安全基础薄弱等问题，极易引发LNG泄漏，进而造成低温冻伤、燃烧爆炸等安全生产事故。宁夏银川“6.21”燃气爆炸事故发生后，我市明确要求不再新建LNG气化站。
四是综合用气成本高。LNG执行市场价，近几年受多重因素影响，LNG价格持续高位运行，2022年冬季最高价为11000元/吨（折合7.86元/m³），其余时间持续在7000元/吨左右（折合5元/m³）。同时由于气化站执行标准高、运营管理严，造成建设运营成本高。

五是造成管道天然气供气量不足，影响居民及企业的正常用气。按照中石油、中石化等上游气源单位的供气政策，管道天然气供应实行“年度合同计划指标”，每年按照“在上年度用气额度的基础上核定相应供气指标比例”、“根据非采暖季用量确定采暖季用量”的原则确定本年度管道天然气气量。若用户夏季使用LNG，冬季使用管道天然气，根据上游气源单位输气政策，城镇燃气企业无法采购足额的天然气，造成供气不稳定。

下一步，我们将加强对绿周能源的督导调度，为经营区域内的用户提供优质服务，保障供气安全稳定。一是做好燃气管网设施运行管理，要求燃气企业对设施设备定期检测和维护保养，加大管线安全巡查力度，确保管网设施运行正常。二是严格执行发改部门的价格政策，顺价销售，实现“双赢”。再次感谢您对我区城建事业的关心，希望您以后多提宝贵意见。
                          周村区住房和城乡建设局

                             2023年8月15日

（联系单位：区住建局，联系人：晋大川，联系电话：6169986）
（可以公开）
抄 送：区人大人事代表工作委员会，区政府办公室。
— 2 —
— 1 —

